住建局对碧桂园城邦花园小区污水管网开展现场检查

4月7日，我局尹华炜副局长带队对碧桂园城邦花园小区污水管网开展现场检查。通过检查发现，城邦花园项目小区存在生活污水管、废水管、雨水管等错接问题，部分生活污水、废水未进入市政污水管网而直接流入到市政雨水管，造成下游河渠污染。

我局现场责令该公司及小区物业公司对城邦花园小区内排水管网存在的问题进行彻底排查，严格按照中央环保督察整改工作要求及水污染防治相关法律法规制定整改方案，立行立改，限期整改并回复我局。

经跟踪二期管网接错已经排查整改完成，初步观察污水得到整治，待雨天后再对雨水管道进行复查。