十月份湛江市蔬菜定量检测结果汇报

市农业局：

根据我局农产品质量安全监管工作的总体部署，10月份我中心对吴川市、廉江市、麻章区、赤坎区、遂溪县、雷州市、坡头区、霞山区的部分蔬菜生产基地的蔬菜进行定量检测。现将监测工作情况汇报如下。

一、抽查结果总体概况

本次总共抽查蔬菜生产基地样品共69个，检出超标样品2个，农药残留合格率为97.1 %（见表1）。
二、抽查基本情况

（一）抽样情况

10月12日抽查了吴川市大山江街道办4个样品，樟铺镇4个样品（吴川市）；

10月13日抽查了遂溪县黄略镇茅高村三角岭村生产基地12个样品（遂溪县）;
10月13日抽查了湛江市坡头区恒诚种养专业合作社5个样品（坡头区）：

10月18日抽查了赤坎区北桥街道高田村蔬菜基地12个样品（赤坎区）；

10月19日抽查了麻章区鸭曹蔬菜专业合作社5个样品（麻章区）；

10月19日抽查了雷州市企水镇4个样品，唐家镇圩4个样品，纪家镇2个样品，广东鹰峰食品责任有限公司1个样品，雷州市农绿家庭农场1个样品（雷州市）；
10月20日抽查了廉江市青平镇6个样品，高桥镇5个样品，廉江市龙盛种植专业合作社1个样品，廉江市六星专业种植合作社1个样品（廉江市）；

10月20日抽查了湛江科茂农业科技有限公司4个样品（霞山区）；
每个样品为3kg。
（二）检测项目

主要检测甲胺磷、氧乐果、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、水胺硫磷、治螟磷、特丁硫磷、敌敌畏、乐果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、杀螟硫磷、丙溴磷、马拉硫磷、杀扑磷、甲基异柳磷、腐霉利、三氯杀螨醇、三唑酮、甲氰菊酯、百菌清、联苯菊酯、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、啶虫脒、氟虫腈、灭多威、甲萘威、涕灭威（包括涕灭威砜和涕灭威亚砜）、克百威（包括3-羟基克百威）等35种农药残留量。
三、检测结果分析

所抽查的全部蔬菜样品中编号为ZJNJ171013J001的样品（葱）氯氰菊酯的检测结果为0.288 mg/kg，编号为ZJNJ171013J004的样品（葱）氯氰菊酯的检测结果为0.404mg/kg、氟虫腈的检测结果为0.026 mg/kg，根据GB 2763-2016《食品中农药最大残留限量》的标准要求，氯氰菊酯的检测结果韭葱不得超出0.05mg/kg. 氟虫腈的检测结果不得超出0.02mg/kg，因此判定以上项目为不合格。其他样品的全部检测结果为未检出或不超出GB 2763-2016《食品中农药最大残留限量》的标准要求，因此判定为合格。此次蔬菜质量安全例行监测共检出2个超标样品，检出氯氰菊酯2次，氟虫腈1次，所抽查的全部蔬菜样品农药残留合格率为97.1%。
四、不合格样品的溯源情况

编号为ZJNJ171013J001的样品（葱）检出氯氰菊酯超标，含量为0.288mg/kg ，受检单位为遂溪县黄略镇茅高村三角岭村生产基地，联系人为高栋，联系电话为17722277322；

ZJNJ171013J004的样品（葱）氯氰菊酯的检测结果为0.404mg/kg、氟虫腈的检测结果为0.026 mg/kg，受检单位为遂溪县黄略镇茅高村三角岭村生产基地，联系人为高栋，联系电话为17722277322。
湛江市农产品质量安全监督检测中心

2017年10月31日

表1：  湛江市10月份农产品质量安全例行监测统计表

	监测区域
	抽样数量（个）
	合格样品（个）
	合格率(%)
	超标品种
	超标农药

	吴川市
	8
	8
	100
	——
	——

	廉江市
	13
	13
	100
	——
	——

	赤坎区
	12
	12
	100
	——
	——

	遂溪县
	10
	8
	80.0
	葱
	氯氰菊酯、氟虫腈

	雷州市
	12
	12
	100
	——
	——

	坡头区
	5
	5
	100
	——
	——

	麻章区
	5
	5
	100
	——
	——

	霞山区
	4
	4
	100
	——
	——

	合计
	69
	67
	97.1
	葱
	氯氰菊酯

	
	
	
	
	葱
	氯氰菊酯、氟虫腈


PAGE  
1

